## Rille_2
nuclide | energy | half_life | err_half_life | uom | ref_date | ref_act | err_ref_act | intensity | err_intensity | datetime_meas | t_live | t_real | net_counts | err_net_counts
Am-241 | 59.5409 | 432.6 | 0.6 | y | 2023-11-10 12:00 | 8227 | 66 | 35.9 | 0.36576 | 2023-11-14 08:29 | 29596.64 | 29821.06 | 118358.5 | 390.5831
Cd-109 | 88.0336 | 461.9 | 0.4 | d | 2023-11-10 12:00 | 32680 | 430 | 3.644 | 0.016 | 2023-11-14 08:29 | 29596.64 | 29821.06 | 55880.1 | 312.9286
Co-57 | 122.0606 | 271.74 | 0.06 | d | 2023-11-10 12:00 | 3062 | 21 | 85.6 | 0.17 | 2023-11-14 08:29 | 29596.64 | 29821.06 | 108108.7 | 410.8131
Co-57 | 136.4736 | 271.74 | 0.06 | d | 2023-11-10 12:00 | 3062 | 21 | 10.68 | 0.08 | 2023-11-14 08:29 | 29596.64 | 29821.06 | 12841.9 | 235.0068
Ce-139 | 165.8575 | 137.63 | 0.03 | d | 2023-11-10 12:00 | 3562 | 32 | 79.9 | 0.05 | 2023-11-14 08:29 | 29596.64 | 29821.06 | 89489.3 | 366.9061
Ba-133 | 276.3989 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 7.1606 | 0.048655 | 2023-11-14 08:29 | 29596.64 | 29821.06 | 3977.6 | 165.4682
Ba-133 | 302.8508 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 18.3358 | 0.12501 | 2023-11-14 08:29 | 29596.64 | 29821.06 | 8615 | 172.3
Cr-51 | 320.0824 | 27.704 | 0.004 | d | 2023-11-10 12:00 | 40010 | 320 | 9.91 | 0.01 | 2023-11-14 08:29 | 29596.64 | 29821.06 | 46948.7 | 281.6922
Ba-133 | 356.0129 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 62.05 | 0.19 | 2023-11-14 08:29 | 29596.64 | 29821.06 | 22751.8 | 204.7662
Ba-133 | 383.8485 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 8.9414 | 0.062195 | 2023-11-14 08:29 | 29596.64 | 29821.06 | 2778.5 | 119.4755
Sr-85 | 514.0048 | 64.849 | 0.007 | d | 2023-11-10 12:00 | 15800 | 110 | 95.712 | 3.988 | 2023-11-14 08:29 | 29596.64 | 29821.06 | 101004 | 333.3132
Cs-137 | 661.657 | 30.08 | 0.09 | y | 2023-11-10 12:00 | 4093 | 58 | 85.1 | 0.2 | 2023-11-14 08:29 | 29596.64 | 29821.06 | 16581.2 | 157.5214
Y-88 | 898.042 | 106.626 | 0.021 | d | 2023-11-10 12:00 | 8464 | 93 | 93.6826 | 0.30497 | 2023-11-14 08:29 | 29596.64 | 29821.06 | 25794.7 | 175.404
Co-60 | 1173.228 | 1925.28 | 0.14 | d | 2023-11-10 12:00 | 5282 | 48 | 99.85 | 0.03 | 2023-11-14 08:29 | 29596.64 | 29821.06 | 12845.9 | 123.3206
Co-60 | 1332.492 | 1925.28 | 0.14 | d | 2023-11-10 12:00 | 5282 | 48 | 99.9826 | 0.0006 | 2023-11-14 08:29 | 29596.64 | 29821.06 | 11075.7 | 112.9721
Y-88 | 1836.063 | 106.626 | 0.021 | d | 2023-11-10 12:00 | 8464 | 93 | 99.24 | 0.30584 | 2023-11-14 08:29 | 29596.64 | 29821.06 | 11851.5 | 110.219

## Rille_6
nuclide | energy | half_life | err_half_life | uom | ref_date | ref_act | err_ref_act | intensity | err_intensity | datetime_meas | t_live | t_real | net_counts | err_net_counts
Am-241 | 59.5409 | 432.6 | 0.6 | y | 2023-11-10 12:00 | 8227 | 66 | 35.9 | 0.36576 | 2023-11-22 08:13 | 86355.6 | 86580.98 | 111690.5 | 480.2692
Cd-109 | 88.0336 | 461.9 | 0.4 | d | 2023-11-10 12:00 | 32680 | 430 | 3.644 | 0.016 | 2023-11-22 08:13 | 86355.6 | 86580.98 | 50713.1 | 309.3499
Co-57 | 122.0606 | 271.74 | 0.06 | d | 2023-11-10 12:00 | 3062 | 21 | 85.6 | 0.17 | 2023-11-22 08:13 | 86355.6 | 86580.98 | 94698.7 | 388.2647
Co-57 | 136.4736 | 271.74 | 0.06 | d | 2023-11-10 12:00 | 3062 | 21 | 10.68 | 0.08 | 2023-11-22 08:13 | 86355.6 | 86580.98 | 11519.1 | 226.9263
Ce-139 | 165.8575 | 137.63 | 0.03 | d | 2023-11-10 12:00 | 3562 | 32 | 79.9 | 0.05 | 2023-11-22 08:13 | 86355.6 | 86580.98 | 78902.4 | 347.1706
Ba-133 | 276.3989 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 7.1606 | 0.048655 | 2023-11-22 08:13 | 86355.6 | 86580.98 | 3252.7 | 155.1538
Ba-133 | 302.8508 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 18.3358 | 0.12501 | 2023-11-22 08:13 | 86355.6 | 86580.98 | 7658.2 | 168.4804
Cr-51 | 320.0824 | 27.704 | 0.004 | d | 2023-11-10 12:00 | 40010 | 320 | 9.91 | 0.01 | 2023-11-22 08:13 | 86355.6 | 86580.98 | 34642.3 | 239.0319
Ba-133 | 356.0129 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 62.05 | 0.19 | 2023-11-22 08:13 | 86355.6 | 86580.98 | 21347.3 | 194.2604
Ba-133 | 383.8485 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 8.9414 | 0.062195 | 2023-11-22 08:13 | 86355.6 | 86580.98 | 2592.3 | 112.5058
Sr-85 | 514.0048 | 64.849 | 0.007 | d | 2023-11-10 12:00 | 15800 | 110 | 95.712 | 3.988 | 2023-11-22 08:13 | 86355.6 | 86580.98 | 84364.5 | 303.7122
Cs-137 | 661.657 | 30.08 | 0.09 | y | 2023-11-10 12:00 | 4093 | 58 | 85.1 | 0.2 | 2023-11-22 08:13 | 86355.6 | 86580.98 | 15049 | 150.49
Y-88 | 898.042 | 106.626 | 0.021 | d | 2023-11-10 12:00 | 8464 | 93 | 93.6826 | 0.30497 | 2023-11-22 08:13 | 86355.6 | 86580.98 | 22366.8 | 165.5143
Co-60 | 1173.228 | 1925.28 | 0.14 | d | 2023-11-10 12:00 | 5282 | 48 | 99.85 | 0.03 | 2023-11-22 08:13 | 86355.6 | 86580.98 | 11437.6 | 118.951
Co-60 | 1332.492 | 1925.28 | 0.14 | d | 2023-11-10 12:00 | 5282 | 48 | 99.9826 | 0.0006 | 2023-11-22 08:13 | 86355.6 | 86580.98 | 10218.5 | 109.338
Y-88 | 1836.063 | 106.626 | 0.021 | d | 2023-11-10 12:00 | 8464 | 93 | 99.24 | 0.30584 | 2023-11-22 08:13 | 86355.6 | 86580.98 | 10253.2 | 102.532

## 240927_Rille_6
nuclide | energy | half_life | err_half_life | uom | ref_date | ref_act | err_ref_act | intensity | err_intensity | datetime_meas | t_live | t_real | net_counts | err_net_counts
Am-241 | 59.5409 | 432.6 | 0.6 | y | 2023-11-10 12:00 | 8227 | 66 | 35.9 | 0.36576 | 2024-09-27 15:46 | 229853.92 | 231941.4 | 172598.1 | 517.7943
Ba-133 | 276.3989 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 7.1606 | 0.048655 | 2024-09-27 15:46 | 229853.92 | 231941.4 | 7605.7 | 177.9734
Ba-133 | 302.8508 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 18.3358 | 0.12501 | 2024-09-27 15:46 | 229853.92 | 231941.4 | 16462.9 | 207.4325
Ba-133 | 356.0129 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 62.05 | 0.19 | 2024-09-27 15:46 | 229853.92 | 231941.4 | 45151.4 | 275.4235
Ba-133 | 383.8485 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 8.9414 | 0.062195 | 2024-09-27 15:46 | 229853.92 | 231941.4 | 5851.5 | 145.7023
Cd-109 | 88.0336 | 461.9 | 0.4 | d | 2023-11-10 12:00 | 32680 | 430 | 3.644 | 0.016 | 2024-09-27 15:46 | 229853.92 | 231941.4 | 54934.7 | 373.556
Ce-139 | 165.8575 | 137.63 | 0.03 | d | 2023-11-10 12:00 | 3562 | 32 | 79.9 | 0.05 | 2024-09-27 15:46 | 229853.92 | 231941.4 | 30934.5 | 306.2516
Co-57 | 122.0606 | 271.74 | 0.06 | d | 2023-11-10 12:00 | 3062 | 21 | 85.6 | 0.17 | 2024-09-27 15:46 | 229853.92 | 231941.4 | 76608.4 | 390.7028
Co-57 | 136.4736 | 271.74 | 0.06 | d | 2023-11-10 12:00 | 3062 | 21 | 10.68 | 0.08 | 2024-09-27 15:46 | 229853.92 | 231941.4 | 9338.7 | 238.1369
Co-60 | 1173.228 | 1925.28 | 0.14 | d | 2023-11-10 12:00 | 5282 | 48 | 99.85 | 0.03 | 2024-09-27 15:46 | 229853.92 | 231941.4 | 26667.6 | 181.3397
Co-60 | 1332.492 | 1925.28 | 0.14 | d | 2023-11-10 12:00 | 5282 | 48 | 99.9826 | 0.0006 | 2024-09-27 15:46 | 229853.92 | 231941.4 | 23329.8 | 167.9746
Cs-137 | 661.657 | 30.08 | 0.09 | y | 2023-11-10 12:00 | 4093 | 58 | 85.1 | 0.2 | 2024-09-27 15:46 | 229853.92 | 231941.4 | 35237.1 | 218.47
Eu-152 | 121.7817 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 28.53 | 0.16 | 2024-09-30 17:43 | 54483.12 | 55651.18 | 432068.4 | 2419.583
Eu-152 | 244.6974 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 7.55 | 0.04 | 2024-09-30 17:43 | 54483.12 | 55651.18 | 61925.4 | 922.6885
Eu-152 | 344.2785 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 26.59 | 0.2 | 2024-09-30 17:43 | 54483.12 | 55651.18 | 140022.5 | 1246.2003
Eu-152 | 411.1165 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 2.237 | 0.013 | 2024-09-30 17:43 | 54483.12 | 55651.18 | 9090.4 | 437.2482
Eu-152 | 443.9606 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 3.125 | 0.014 | 2024-09-30 17:43 | 54483.12 | 55651.18 | 11746.6 | 459.2921
Eu-152 | 688.67 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 0.856 | 0.006 | 2024-09-30 17:43 | 54483.12 | 55651.18 | 1896.9 | 312.2297
Eu-152 | 778.9045 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 12.93 | 0.08 | 2024-09-30 17:43 | 54483.12 | 55651.18 | 24810.2 | 578.0777
Eu-152 | 867.38 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 4.23 | 0.03 | 2024-09-30 17:43 | 54483.12 | 55651.18 | 6972.7 | 375.1313
Eu-152 | 964.057 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 14.51 | 0.07 | 2024-09-30 17:43 | 54483.12 | 55651.18 | 22148.4 | 507.1984
Eu-152 | 1005.27 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 0.659 | 0.011 | 2024-09-30 17:43 | 54483.12 | 55651.18 | 1034.8 | 195.4737
Eu-152 | 1085.837 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 10.11 | 0.05 | 2024-09-30 17:43 | 54483.12 | 55651.18 | 13696.4 | 406.7831
Eu-152 | 1112.076 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 13.67 | 0.08 | 2024-09-30 17:43 | 54483.12 | 55651.18 | 18289.5 | 470.0401
Eu-152 | 1212.948 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 1.415 | 0.008 | 2024-09-30 17:43 | 54483.12 | 55651.18 | 1615.7 | 179.3427
Eu-152 | 1299.142 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 1.633 | 0.011 | 2024-09-30 17:43 | 54483.12 | 55651.18 | 1686.6 | 147.4088
Eu-152 | 1408.013 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 20.87 | 0.09 | 2024-09-30 17:43 | 54483.12 | 55651.18 | 21261.4 | 444.3633
Sr-85 | 514.0048 | 64.849 | 0.007 | d | 2023-11-10 12:00 | 15800 | 110 | 95.712 | 3.988 | 2024-09-27 15:46 | 229853.92 | 231941.4 | 7036 | 126.648
Y-88 | 898.042 | 106.626 | 0.021 | d | 2023-11-10 12:00 | 8464 | 93 | 93.6826 | 0.30497 | 2024-09-27 15:46 | 229853.92 | 231941.4 | 7195.1 | 123.7557
Y-88 | 1836.063 | 106.626 | 0.021 | d | 2023-11-10 12:00 | 8464 | 93 | 99.24 | 0.30584 | 2024-09-27 15:46 | 229853.92 | 231941.4 | 3538.9 | 64.7619

## Rille_9
nuclide | energy | half_life | err_half_life | uom | ref_date | ref_act | err_ref_act | intensity | err_intensity | datetime_meas | t_live | t_real | net_counts | err_net_counts
Am-241 | 59.5409 | 432.6 | 0.6 | y | 2023-11-10 12:00 | 8227 | 66 | 35.9 | 0.36576 | 2023-11-14 16:53 | 63680.2 | 63897.78 | 49319.9 | 853.2343
Cd-109 | 88.0336 | 461.9 | 0.4 | d | 2023-11-10 12:00 | 32680 | 430 | 3.644 | 0.016 | 2023-11-14 16:53 | 63680.2 | 63897.78 | 20747.2 | 630.7149
Co-57 | 122.0606 | 271.74 | 0.06 | d | 2023-11-10 12:00 | 3062 | 21 | 85.6 | 0.17 | 2023-11-14 16:53 | 63680.2 | 63897.78 | 41008.9 | 799.6735
Co-57 | 136.4736 | 271.74 | 0.06 | d | 2023-11-10 12:00 | 3062 | 21 | 10.68 | 0.08 | 2023-11-14 16:53 | 63680.2 | 63897.78 | 4106.1 | 487.3941
Ce-139 | 165.8575 | 137.63 | 0.03 | d | 2023-11-10 12:00 | 3562 | 32 | 79.9 | 0.05 | 2023-11-14 16:53 | 63680.2 | 63897.78 | 34442.2 | 723.2862
Ba-133 | 276.3989 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 7.1606 | 0.048655 | 2023-11-14 16:53 | 63680.2 | 63897.78 | 1607.2 | 321.7614
Ba-133 | 302.8508 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 18.3358 | 0.12501 | 2023-11-14 16:53 | 63680.2 | 63897.78 | 3162.6 | 352.6299
Cr-51 | 320.0824 | 27.704 | 0.004 | d | 2023-11-10 12:00 | 40010 | 320 | 9.91 | 0.01 | 2023-11-14 16:53 | 63680.2 | 63897.78 | 18028.9 | 526.4439
Ba-133 | 356.0129 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 62.05 | 0.19 | 2023-11-14 16:53 | 63680.2 | 63897.78 | 8866.1 | 400.7477
Ba-133 | 383.8485 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 8.9414 | 0.062195 | 2023-11-14 16:53 | 63680.2 | 63897.78 | 1104.7 | 240.0513
Sr-85 | 514.0048 | 64.849 | 0.007 | d | 2023-11-10 12:00 | 15800 | 110 | 95.712 | 3.988 | 2023-11-14 16:53 | 63680.2 | 63897.78 | 39119 | 618.0802
Cs-137 | 661.657 | 30.08 | 0.09 | y | 2023-11-10 12:00 | 4093 | 58 | 85.1 | 0.2 | 2023-11-14 16:53 | 63680.2 | 63897.78 | 6255.2 | 296.4965
Y-88 | 898.042 | 106.626 | 0.021 | d | 2023-11-10 12:00 | 8464 | 93 | 93.6826 | 0.30497 | 2023-11-14 16:53 | 63680.2 | 63897.78 | 10099.9 | 330.2667
Co-60 | 1173.228 | 1925.28 | 0.14 | d | 2023-11-10 12:00 | 5282 | 48 | 99.85 | 0.03 | 2023-11-14 16:53 | 63680.2 | 63897.78 | 4786 | 236.907
Co-60 | 1332.492 | 1925.28 | 0.14 | d | 2023-11-10 12:00 | 5282 | 48 | 99.9826 | 0.0006 | 2023-11-14 16:53 | 63680.2 | 63897.78 | 4426.7 | 216.023
Y-88 | 1836.063 | 106.626 | 0.021 | d | 2023-11-10 12:00 | 8464 | 93 | 99.24 | 0.30584 | 2023-11-14 16:53 | 63680.2 | 63897.78 | 4563.6 | 206.7311

## Rille_17
nuclide | energy | half_life | err_half_life | uom | ref_date | ref_act | err_ref_act | intensity | err_intensity | datetime_meas | t_live | t_real | net_counts | err_net_counts
Am-241 | 59.5409 | 432.6 | 0.6 | y | 2023-11-10 12:00 | 8227 | 66 | 35.9 | 0.36576 | 2023-11-10 17:26 | 312032.18 | 313092.38 | 96458.2 | 434.0619
Cd-109 | 88.0336 | 461.9 | 0.4 | d | 2023-11-10 12:00 | 32680 | 430 | 3.644 | 0.016 | 2023-11-10 17:26 | 312032.18 | 313092.38 | 39693.1 | 329.4527
Co-57 | 122.0606 | 271.74 | 0.06 | d | 2023-11-10 12:00 | 3062 | 21 | 85.6 | 0.17 | 2023-11-10 17:26 | 312032.18 | 313092.38 | 74603.2 | 410.3176
Co-57 | 136.4736 | 271.74 | 0.06 | d | 2023-11-10 12:00 | 3062 | 21 | 10.68 | 0.08 | 2023-11-10 17:26 | 312032.18 | 313092.38 | 8800.9 | 271.9478
Ce-139 | 165.8575 | 137.63 | 0.03 | d | 2023-11-10 12:00 | 3562 | 32 | 79.9 | 0.05 | 2023-11-10 17:26 | 312032.18 | 313092.38 | 63678.8 | 369.337
Ba-133 | 276.3989 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 7.1606 | 0.048655 | 2023-11-10 17:26 | 312032.18 | 313092.38 | 2968.7 | 173.3721
Ba-133 | 302.8508 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 18.3358 | 0.12501 | 2023-11-10 17:26 | 312032.18 | 313092.38 | 6283.2 | 202.319
Cr-51 | 320.0824 | 27.704 | 0.004 | d | 2023-11-10 12:00 | 40010 | 320 | 9.91 | 0.01 | 2023-11-10 17:26 | 312032.18 | 313092.38 | 33580.1 | 255.2088
Ba-133 | 356.0129 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 62.05 | 0.19 | 2023-11-10 17:26 | 312032.18 | 313092.38 | 16265 | 165.903
Ba-133 | 383.8485 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 8.9414 | 0.062195 | 2023-11-10 17:26 | 312032.18 | 313092.38 | 2057.1 | 104.9121
Sr-85 | 514.0048 | 64.849 | 0.007 | d | 2023-11-10 12:00 | 15800 | 110 | 95.712 | 3.988 | 2023-11-10 17:26 | 312032.18 | 313092.38 | 71820.8 | 287.2832
Cs-137 | 661.657 | 30.08 | 0.09 | y | 2023-11-10 12:00 | 4093 | 58 | 85.1 | 0.2 | 2023-11-10 17:26 | 312032.18 | 313092.38 | 11428.7 | 149.716
Y-88 | 898.042 | 106.626 | 0.021 | d | 2023-11-10 12:00 | 8464 | 93 | 93.6826 | 0.30497 | 2023-11-10 17:26 | 312032.18 | 313092.38 | 17984.3 | 158.2618
Co-60 | 1173.228 | 1925.28 | 0.14 | d | 2023-11-10 12:00 | 5282 | 48 | 99.85 | 0.03 | 2023-11-10 17:26 | 312032.18 | 313092.38 | 8997.4 | 113.3672
Co-60 | 1332.492 | 1925.28 | 0.14 | d | 2023-11-10 12:00 | 5282 | 48 | 99.9826 | 0.0006 | 2023-11-10 17:26 | 312032.18 | 313092.38 | 7629.4 | 99.1822
Y-88 | 1836.063 | 106.626 | 0.021 | d | 2023-11-10 12:00 | 8464 | 93 | 99.24 | 0.30584 | 2023-11-10 17:26 | 312032.18 | 313092.38 | 8577.3 | 96.0658

## 240916_Rille_17
nuclide | energy | half_life | err_half_life | uom | ref_date | ref_act | err_ref_act | intensity | err_intensity | datetime_meas | t_live | t_real | net_counts | err_net_counts
Am-241 | 59.5409 | 432.6 | 0.6 | y | 2023-11-10 12:00 | 8227 | 66 | 35.9 | 0.36576 | 2024-10-16 10:11 | 341285.54 | 342165.3 | 53032.6 | 387.138
Cd-109 | 88.0336 | 461.9 | 0.4 | d | 2023-11-10 12:00 | 32680 | 430 | 3.644 | 0.016 | 2024-10-16 10:11 | 341285.54 | 342165.3 | 20726.3 | 244.5703
Eu-152 | 121.7817 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 28.53 | 0.16 | 2024-09-20 17:44 | 224830.9 | 225739.48 | 377499.4 | 830.4987
Co-57 | 122.0606 | 271.74 | 0.06 | d | 2023-11-10 12:00 | 3062 | 21 | 85.6 | 0.17 | 2024-10-16 10:11 | 341285.54 | 342165.3 | 25523.2 | 283.3075
Co-57 | 136.4736 | 271.74 | 0.06 | d | 2023-11-10 12:00 | 3062 | 21 | 10.68 | 0.08 | 2024-10-16 10:11 | 341285.54 | 342165.3 | 3186.9 | 232.0063
Ce-139 | 165.8575 | 137.63 | 0.03 | d | 2023-11-10 12:00 | 3562 | 32 | 79.9 | 0.05 | 2024-10-16 10:11 | 341285.54 | 342165.3 | 10387.8 | 225.4153
Eu-152 | 244.6974 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 7.55 | 0.04 | 2024-09-20 17:44 | 224830.9 | 225739.48 | 54173 | 330.4553
Ba-133 | 276.3989 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 7.1606 | 0.048655 | 2024-10-16 10:11 | 341285.54 | 342165.3 | 2770.3 | 144.3326
Ba-133 | 302.8508 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 18.3358 | 0.12501 | 2024-10-16 10:11 | 341285.54 | 342165.3 | 4941.4 | 164.5486
Eu-152 | 344.2785 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 26.59 | 0.2 | 2024-09-20 17:44 | 224830.9 | 225739.48 | 124628.6 | 411.2744
Ba-133 | 356.0129 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 62.05 | 0.19 | 2024-10-16 10:11 | 341285.54 | 342165.3 | 14380.1 | 175.4372
Ba-133 | 383.8485 | 10.551 | 0.011 | y | 2023-11-10 12:00 | 3403 | 44 | 8.9414 | 0.062195 | 2024-10-16 10:11 | 341285.54 | 342165.3 | 1933.9 | 111.0059
Eu-152 | 411.1165 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 2.237 | 0.013 | 2024-09-20 17:44 | 224830.9 | 225739.48 | 8492.8 | 152.8704
Eu-152 | 443.9606 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 3.125 | 0.014 | 2024-09-20 17:44 | 224830.9 | 225739.48 | 10479.5 | 154.0487
Sr-85 | 514.0048 | 64.849 | 0.007 | d | 2023-11-10 12:00 | 15800 | 110 | 95.712 | 3.988 | 2024-10-16 10:11 | 341285.54 | 342165.3 | 2631.1 | 87.6156
Cs-137 | 661.657 | 30.08 | 0.09 | y | 2023-11-10 12:00 | 4093 | 58 | 85.1 | 0.2 | 2024-10-16 10:11 | 341285.54 | 342165.3 | 11127.3 | 137.9785
Eu-152 | 688.67 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 0.856 | 0.006 | 2024-09-20 17:44 | 224830.9 | 225739.48 | 1751.3 | 105.7785
Eu-152 | 778.9045 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 12.93 | 0.08 | 2024-09-20 17:44 | 224830.9 | 225739.48 | 21758.4 | 184.9464
Eu-152 | 867.38 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 4.23 | 0.03 | 2024-09-20 17:44 | 224830.9 | 225739.48 | 6646.5 | 126.9481
Y-88 | 898.042 | 106.626 | 0.021 | d | 2023-11-10 12:00 | 8464 | 93 | 93.6826 | 0.30497 | 2024-10-16 10:11 | 341285.54 | 342165.3 | 2404.2 | 87.9937
Eu-152 | 964.057 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 14.51 | 0.07 | 2024-09-20 17:44 | 224830.9 | 225739.48 | 20263 | 164.1303
Eu-152 | 1005.27 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 0.659 | 0.011 | 2024-09-20 17:44 | 224830.9 | 225739.48 | 884.9 | 68.2258
Eu-152 | 1085.837 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 10.11 | 0.05 | 2024-09-20 17:44 | 224830.9 | 225739.48 | 11953.4 | 131.4874
Eu-152 | 1112.076 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 13.67 | 0.08 | 2024-09-20 17:44 | 224830.9 | 225739.48 | 16067 | 152.6365
Co-60 | 1173.228 | 1925.28 | 0.14 | d | 2023-11-10 12:00 | 5282 | 48 | 99.85 | 0.03 | 2024-10-16 10:11 | 341285.54 | 342165.3 | 8791.7 | 113.4129
Eu-152 | 1212.948 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 1.415 | 0.008 | 2024-09-20 17:44 | 224830.9 | 225739.48 | 1450 | 68.005
Eu-152 | 1299.142 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 1.633 | 0.011 | 2024-09-20 17:44 | 224830.9 | 225739.48 | 1562.3 | 56.2428
Co-60 | 1332.492 | 1925.28 | 0.14 | d | 2023-11-10 12:00 | 5282 | 48 | 99.9826 | 0.0006 | 2024-10-16 10:11 | 341285.54 | 342165.3 | 7645.9 | 99.3967
Eu-152 | 1408.013 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 20.87 | 0.09 | 2024-09-20 17:44 | 224830.9 | 225739.48 | 19380.4 | 145.353
Y-88 | 1836.063 | 106.626 | 0.021 | d | 2023-11-10 12:00 | 8464 | 93 | 99.24 | 0.30584 | 2024-10-16 10:11 | 341285.54 | 342165.3 | 1215.3 | 42.1709

## 25Feb_Rille_2
nuclide | energy | half_life | err_half_life | uom | ref_date | ref_act | err_ref_act | intensity | err_intensity | datetime_meas | t_live | t_real | net_counts | err_net_counts
Eu-152 | 121.7817 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 28.53 | 0.16 | 2025-03-02 11:15 | 13288.24 | 13576.86 | 331181.5 | 1854.6164
Eu-152 | 244.6974 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 7.55 | 0.04 | 2025-03-02 11:15 | 13288.24 | 13576.86 | 47692.4 | 820.3093
Eu-152 | 344.2785 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 26.59 | 0.2 | 2025-03-02 11:15 | 13288.24 | 13576.86 | 105951.7 | 1059.517
Eu-152 | 411.1165 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 2.237 | 0.013 | 2025-03-02 11:15 | 13288.24 | 13576.86 | 6693.3 | 380.8488
Eu-152 | 443.9606 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 3.125 | 0.014 | 2025-03-02 11:15 | 13288.24 | 13576.86 | 9083.5 | 408.7575
Eu-152 | 688.67 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 0.856 | 0.006 | 2025-03-02 11:15 | 13288.24 | 13576.86 | 1512.9 | 257.9495
Eu-152 | 778.9045 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 12.93 | 0.08 | 2025-03-02 11:15 | 13288.24 | 13576.86 | 19102.6 | 489.0266
Eu-152 | 867.38 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 4.23 | 0.03 | 2025-03-02 11:15 | 13288.24 | 13576.86 | 5485.3 | 320.3415
Eu-152 | 964.057 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 14.51 | 0.07 | 2025-03-02 11:15 | 13288.24 | 13576.86 | 16937.2 | 430.2049
Eu-152 | 1005.27 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 0.659 | 0.011 | 2025-03-02 11:15 | 13288.24 | 13576.86 | 902.3 | 163.9479
Eu-152 | 1085.837 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 10.11 | 0.05 | 2025-03-02 11:15 | 13288.24 | 13576.86 | 10177.8 | 344.0096
Eu-152 | 1112.076 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 13.67 | 0.08 | 2025-03-02 11:15 | 13288.24 | 13576.86 | 13718.9 | 397.8481
Eu-152 | 1212.948 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 1.415 | 0.008 | 2025-03-02 11:15 | 13288.24 | 13576.86 | 1331.8 | 158.4842
Eu-152 | 1299.142 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 1.633 | 0.011 | 2025-03-02 11:15 | 13288.24 | 13576.86 | 1301.4 | 128.0578
Eu-152 | 1408.013 | 13.517 | 0.014 | y | 2015-01-01 | 149300 | 2100 | 20.87 | 0.09 | 2025-03-02 11:15 | 13288.24 | 13576.86 | 15882.7 | 381.1848